2015年环保大检查查处环境违法问题清单

填报单位：临沂市环境保护局临港经济开发区分局                                             填报日期：2015年3-11月

| 序号 | 排污单位名称 | 县区乡镇 | 违法情节 | 处罚措施及额度 | 处罚金额 | 环境问题整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临沂市杏花木业有限公司 | 坪上镇 | 除尘设施损坏，向大气排放粉尘 | - 立即停止生产 - 2、限期7日内维修除尘设施 | 0 | 已停产 除尘设施维修完毕 | 3月违法排污 |
| 2 | 山东达冠生化科技股份有限公司 | 团林镇 | 未采取有效污染防治措施，向大气排放恶臭气体 | - 立案处罚 - 2、完善大气污染治理设施 | 2 | 整改完成 | 3月违法排污 |
| 3 | 临沂力强化工有限公司 | 团林镇 | 生产废水未经处理直接外排 | 立即停止生产 | 0 | 已停产 | 3月违法排污 |
| 4 | 临沂中天环保科技有限公司 | 团林镇 | 逾期未报批环评手续，擅自开工建设 | - 立即停止违法行为 - 2、立案处罚 | - 3 | 已停产 | 3月违规项目 |
| 5 | 临沂凯博石油化工有限公司 | 团林镇 | 逾期未报批环评手续，擅自开工建设 | - 1、立即停止违法行为 2、立案处罚 | 3 | 已停产 | 3月违规项目 |
| 6 | 临沂杏花木业有限公司 | 团林镇 | 未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘 | 1、立即停止生产；2、限期7日内完善大气污染治理设施3、立案处罚 | 1 | 已停产 整改完成 | 4月违法排污 |
| 7 | 临沂国泰炭业有限公司 | 团林镇 | 不正常烟雾冒出 | - 立即停止生产；2、限期7日内维修大气污染处理设施 | 0 | 已停产 整改完成 | 4月违法排污 |
| 8 | 临沂临港经济开发区宇达保温材料厂 | 坪上镇 | 有刺鼻气味 | 1、立即停止生产2、限期1个月内完善大气污染治理设施 | 0 | 已停产 整改完成 | 4月违法排污 |
| 9 | 陈家河石子厂 | 壮岗镇 | 未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘 | 1、立即停止生产；2、限期30日内完善大气污染治理设施；3、立案处罚 | 4 | 正在整改中 | 4月违法排污 |
| 10 | 临沂临港经济开发区临海石子厂 | 团林镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | - 立即停止生产 - 限期补办环评手续 - 立案处罚 | - 5 | 手续已补办 | 4月违规项目 |
| 11 | 临沂临港经济开发区胜利采石厂 | 壮岗镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 手续已补办 | 4月违规项目 |
| 12 | 临沂运兴石材有限公司 | 朱芦镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 | 0 | 手续已补办 | 4月违规项目 |
| 13 | 临沂市东光采石厂 | 团林镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 手续已补办 | 4月违规项目 |
| 14 | 临沂临港经济开发区淑红石子厂 | 团林镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 | 4月违规项目 |
| 15 | 临沂临港经济开发区俊岭采石厂 | 壮岗镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 | 4月违规项目 |
| 16 | 莒南县坪白石粉有限公司 | 坪上镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 手续已补办 | 4月违规项目 |
| 17 | 陈家河石子厂 | 壮岗镇 | 未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘。 | - 立即停止生产 - 立案处罚 - 3、限期整改 | 4 | 已停产，整改完成 | 5月违法排污 |
| 18 | 临沂市鹏源石材厂 | 朱芦镇 | 未采取相应防范措施，造成工业固体废物流失。 | - 立即停止生产 - 2、立案处罚 3、限期整改 | 4 | 已停产，整改完成 | 5月违法排污 |
| 19 | 临沂建坤石材厂 | 朱芦镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | - 立即停止生产 - 2、限期补办环评手续 - 3、立案处罚 | 5 | 已停产 整改完成 | 5月违规项目 |
| 20 | 临沂市丰润石业有限公司 | 朱芦镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 整改完成 | 5月违规项目 |
| 21 | 临沂军兴矿业有限公司 | 朱芦镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 | 5月违规项目 |
| 22 | 临沂鑫伟矿业有限公司 | 朱芦镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 | 5月违规项目 |
| 23 | 临沂富阳碳酸钙有限公司 | 团林镇 | 建设项目规模发生重大变化，逾期不补办手续，擅自开工建设并生产 | 1、立即停止生产 2、限期补办环评手续 3、立案处罚 | 5 | 已停产 | 5月违规项目 |
| 24 | 临沂开鑫矿业有限公司 | 坪山镇 | 建设项目环境保护设施未经验收，主体工程正式投入生产 | - 立即停止生产 - 立案处罚 - 3、限期整改 | 5 | 已停产，整改完成 | 5月违规项目 |
| 25 | 临沂市昊华石材有限公司 | 朱芦镇 | 建设项目环境保护设施未经验收，主体工程正式投入生产 | - 立即停止生产 - 2、立案处罚 - 3、限期整改 | 4 | 已停产，整改完成 | 5月违规项目 |
| 26 | 山东百斯特铝业有限公司 | 坪上镇 | 熔炼炉未按照环评批复要求建设袋式除尘器和排气筒 | - 立即停止生产 - 2、限期整改 | 0 | 已停产，整改完成 | 5月违规项目 |
| 27 | 临沂振帮新型建材有限公司 | 壮岗镇 | 布袋除尘器损坏； 场地原料无棚遮盖。 | 1、立即停止生产；2、修理布袋除尘器；3、对场地原料进行覆盖 | 0 | 整改完成 | 6月违法排污 |
| 28 | 临沂扬子化工有限公司 | 壮岗镇 | 原料存放不正规，未全部入库 | 将现场所有原料桶入库存放 | 0 | 整改完成 | 6月违法排污 |
| 29 | 山东盛阳金汇不锈钢有限公司 | 坪上镇 | 车间内无组织排放粉尘严重； 路面除尘措施不到位。 | - 加大室外撒水次数 - 2、车间内加强抑尘措施 | 0 | 整改完成 | 6月违法排污 |
| 30 | 山东三丰新材料有限公司 | 化工园区 | 建设项目环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设 | 1、立即停止建设 2、立案处罚 3、补办环评相关手续 | 5 | 已停止建设，已补办环评相关手续 | 6月违规项目 |
| 31 | 山东天元新能源科技有限公司 | 化工园区 | 建设项目环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设 | 1、立即停止建设 2、立案处罚 3、补办环评相关手续 | 5 | 已停止建设，已补办环评相关手续 | 6月违规项目 |
| 32 | 临沂临港经济开发区长盛包装材料有限公司 | 壮岗镇 | 建设项目需要配套的环境保护设施未建成，主体工程正式投入生产 | 1、立即停止生产 2、立案处罚 3、补办环评相关手续 | 2 | 已停产，已补办环评相关手续 | 6月违规项目 |
| 33 | 临沂建泰助剂有限公司 | 化工园区 | 未取得试生产批复，擅自进行试生产。 | 1、立即停止试生产 2、补办试生产手续 | 0 | 已停止试生产，已补办环评手续 | 6月违规项目 |
| 34 | 临沂成宇化工有限公司 | 化工园区 | 未取得试生产批复，擅自进行试生产。 | 1、立即停止试生产 2、补办试生产手续 | 0 | 已停止试生产 | 6月违规项目 |
| 35 | 山东春雨木业有限公司 | 坪上镇 | 建设项目的水污染防治设施未建成，主体工程即投入生产 | - 立即停止生产 2、建设水污染防治设施 | 0 | 已停产，整改完成 | 6月违规项目 |
| 36 | 山东地泰菌业有限公司 | 坪上镇 | 厂区雨污分流不规范，有部分生产废水存放在无防渗的垃圾坑内 | 1、限期30日完善、规范雨污分流；2、限期7日内清理垃圾坑内的废水及废物。 | 0 | 整改完成 | 7月违法排污 |
| 37 | 临沂鑫成化工有限公司 | 壮岗镇 | 厂区东北角有部分危废露天存放 | 规范危废贮存，限期2日内将危废移入库中 | 0 | 整改完成 | 7月违法排污 |
| 38 | 临沂金誉石化有限公司 | 团林镇 | 锅炉除尘循环水池有预留的排放口，循环水池南侧有导流沟最后流入无防渗的坑内 | 立即封堵循环水池的排放口，完善导流沟，封堵排放口 | 0 | 整改完成 | 7月违法排污 |
| 39 | 山东华杰木业有限公司 | 坪上镇 | 工艺发生变更，擅自建设17座烘干窑和4吨燃煤锅炉 | 1、立即停止生产 2、立即补办环评手续 | 0 | 已停产，已补办环评手续 | 7月违规项目 |
| 40 | 山东春雨木业有限公司 | 坪上镇 | 未经审批环境影响评价文件，擅自建设10吨生物质锅炉及烘干窑 | 1、立即停止建设；2、立即补办环评手续，未经环保部门批准前，不得擅自恢复生产 | 0 | 已停产，已补办环评手续 | 7月违规项目 |
| 41 | 临沂邦基农牧有限公司 | 坪上镇 | 无试生产批复，擅自投入试生产 | - 立即停止试生产 - 2、立即补办环评手续 | 0 | 已停产，已补办环评手续 | 7月违规项目 |
| 42 | 临沂市国泰炭业有限公司 | 团林镇 | 企业三期低质炭项目无环评手续，擅自投入生产。治污设施变更，尚未重新报批变更环评。车间无组织排放较为严重，窑炉烟道密闭不彻底。 | 1、低质炭项目立即停止生产；2、立即补办低质炭项目环评；3、立即变更环评，并重新报批；4、完善窑炉烟道密闭 | 0 | 低质碳项目已停产，已补办环评手续，已整改完成 | 7月违规项目 |
| 43 | 山东临港有色金属有限公司 | 坪上镇 | 在线监测未经比对；DOS中控系统与在线监测系统未对接联网；停产检修未报告 | 1、立即对在线监测设施进行比对；2、立即对 DOS中控系统与在线监测系统对接联网；3、一日内补交停产检修情况表 | 0 | 整改完成 | 8月违法排污 |
| 44 | 临沂金海汇科技有限公司 | 坪上镇 | 未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘 | 1、立即改正违法行为 2、立案处罚5万元 | 5 | 整改完成 | 8月违法排污 |
| 45 | 山东华杰木业有限公司 | 坪上镇 | 建设项目环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设项目 | 1、立即停止生产；2、立即补办环评手续，未经环保部门同意前，不得擅自投入生产；3、立案处罚5万元 | 5 | 已停用无手续的工序，已补办环评手续 | 8月违规项目 |
| 46 | 临沂春雨木业有限公司 | 坪上镇 | 建设项目的大气污染防治设施没有建成，主体工程投入生产 | - 立即停止生产 - 2、立案处罚8万元 | 8 | 已停产，已补办环评手续 | 8月违规项目 |
| 47 | 临沂国泰炭业有限公司 | 团林镇 | 建设项目的规模发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自开工建设 | - 立即停止生产 - 2、立案处罚5万元 | 5 | 已停用无手续的工序，已补办环评手续 | 8月违规项目 |
| 48 | 山东达冠生化科技股份有限公司 | 团林镇 | 将危险废物委托给无经营许可证的单位从事经营活动 | 1、立即改正违法行为 2、立案处罚2万元 | 2 | 整改完成 | 9月违法排污 |
| 49 | 山东景耀玻璃有限公司 | 坪上镇 | 氮氧化物超标排放 | 立案处罚20万元 | 20 | 已进行提升改造 | 9月违法排污 |
| 50 | 临沂长青化工有限公司 | 团林镇 | 建设项目的生产工艺发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自开工建设并投入使用 | - 立即停止生产 - 重新申报环评手续 - 3、立案处罚2万元 | 2 | 已停产，已补办环评手续 | 9月违规项目 |